| Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Эвакуационные выходы не в полном объеме оборудованы световым табло «выход» | Установлены дополнительные световые табло, июнь 2013г |
| Материалы в помещении склада хранятся на деревянных стеллажах | Приобретены металлические стеллажи, июнь 2013г |

| Вид нарушения требований | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Установить теневые навесы | Установлен дополнительный теневой навес, июль 2013г |
| Установить резервные источники горячего водоснабжения | Установлен водонагреватель на пищеблоке, июнь 2013г |
| Установить терморегулятор на жарочном шкафу | Приобретен новый жарочный шкаф, июль 2013г |
| Для приготовления пюре использовать механическое оборудование | Приобретена протирочная машина, июль 2013г |